ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на проектирование газопоршневой электростанции (когенерационной установки)

| Требуемая выходная электрическая мощность |  | [кВт] |
| --- | --- | --- |

| Требуемое выходное напряжение |  | [В] |
| --- | --- | --- |

| Требуемая выходная тепловая мощность |  | [кВт] |
| --- | --- | --- |

- Исполнение:

| В существующем здании |  |
| --- | --- |

| В новом здании |  |
| --- | --- |

| В шумозащитном кожухе |  |
| --- | --- |

| В контейнере |  |
| --- | --- |

Режим работы с сетью:

|  | Параллельный |  | Автономный |
| --- | --- | --- | --- |

Параллельный режим работы с сетью предусматривает:

| Импорт | ДА | НЕТ |
| --- | --- | --- |

| Экспорт | ДА | НЕТ |
| --- | --- | --- |

| Только импорт (односторонняя параллель) | ДА | НЕТ |
| --- | --- | --- |

| Высота над уровнем моря, м |  |
| --- | --- |

Температура окружающего воздуха (ºC):

| Минимальная (ºC) |  |
| --- | --- |

| Максимальная (ºC) |  |
| --- | --- |

График работы:

| Постоянный |  |
| --- | --- |

| Резервный |  |
| --- | --- |

Централизованное электроснабжение на объекте:

| Имеется, кВт |  |
| --- | --- |

| Отсутствует |  |
| --- | --- |

- Потребность в электроэнергии:

| Необходимая мощность, кВт |  |
| --- | --- |

| Необходимость резервной ГПУ |  |
| --- | --- |

| Максимальная нагрузка (пиковая мощность), кВт |  |
| --- | --- |

| Номинальная нагрузка, кВт |  |
| --- | --- |

| Минимальная нагрузка, кВт |  |
| --- | --- |

| Время работы объекта на минимальной мощности, кВт |  |
| --- | --- |

| Наибольшая единичная мощность энергопотребителей, кВт |  |
| --- | --- |

| Вид такого потребителя (например, «Электродвигатель») |  |
| --- | --- |

| Максимально возможный единовременный наброс нагрузки, кВт |  |
| --- | --- |

| Напряжение ГПУ, кВ |  |
| --- | --- |

- Потребность в тепле:

| Да |  |
| --- | --- |

| Нет |  |
| --- | --- |

| Общее потребление, МВт/час |  |
| --- | --- |

| Наличие утилизации тепла вторичного контура двигателя |  |
| --- | --- |

| Необходимость блочного исполнения системы когенерации |  |
| --- | --- |

| Необходимость размещения оборудования когенерации на общем блоке |  |
| --- | --- |

Исполнение котла-утилизатора и 3-ходового клапана выхлопных газов:

| Для наружной установки (предел работы -55°С) |  |
| --- | --- |

| Внутри помещения (предел работы -20°С) |  |
| --- | --- |

Исполнение драйкулера системы охлаждения:

| Вертикальное |  |
| --- | --- |

| Горизонтальное |  |
| --- | --- |

| Высота установки драйкулера относительно ГПУ, м |  |
| --- | --- |

| Необходимый напор насосов |  |
| --- | --- |

| Объем расширительных баков, исходя из объема системы, концентрации антифриза |  |
| --- | --- |

| Тип термостатов: |  | Механические |  | Электрические |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Расстояние между маслобаком и ГПУ, м |  |
| --- | --- |

| Потребность в паре: |  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Расход, т/ч |  |
| --- | --- |

| Температура, °С |  |
| --- | --- |

| Возврат конденсата, % |  |
| --- | --- |

| Потребность в холодоснабжении: |  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Мощность, кВт |  |
| --- | --- |

| Температура, °С |  |
| --- | --- |

- Мониторинг и управление:

| Необходимость удаленного отображения параметров: |  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Необходимость автоматического запуска установок в зависимости от электр. нагрузки объекта: |  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Необходимость внешнего диспетчерского пункта: |  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Силовая панель и панель управления: |  | Совмещенная |  | Раздельная |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Питание вспомогательного оборудования от сборных шин: |  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Состав и свойства топлива: |  |
| --- | --- |

| Требуемое давление природного газа: |  | 70-500 мбар |  | 500-4000 мбар |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные требования к когенерационной установке: