ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки коммерческого предложения на поставку

котельной

Дата:

Заказчик:

| № | Вопрос | Ответ (□ или выделить - да, □ – нет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | ● Отопление-□ ● Технология-□ | ● Горячее водоснабжение-□ |  |
| 2 | Тип поставки | ● Модульная-□ | ● На платформе-□ |  |
| 3 | Вид топлива | ● Природный газ-□ ● Жидкое топливо (легкое)-□ | ● Жидкое топливо (тяжелое)-□ |  |
| 4 | Общая теплопроизводительность |  |  |  |
| 5 | Параметры теплоносителя | ● Отопление Мощность___________ МВт (Гкал/ч) | Температура ____ С Давление___________ МПа |  |
| 6 | Параметры теплоносителя | ● Вентиляция Мощность___________ МВт (Гкал/ч) | Температура ____________С Давление ___________ МПа |  |
| 7 | Параметры теплоносителя | ● Горячее водоснабжение: Максимальная часовая ____________________ МВт (Гкал/ч) Среднечасовая ____________________ МВт (Гкал/ч) | Температура _____ С Давление ___________ МПа |  |
| 8 | Параметры теплоносителя | ● Технология Мощность___________ МВт (Гкал/ч) | Температура ___________ С Давление ____________ МПа |  |
| 9 | Тип котлового контура | ● Открытый-□ | ● Закрытый□ |  |
| 10 | Водяной объем системы | ● Система отопления _________________ м3 | ● Система вентиляции ____________ м3 |  |
| 11 | Гидравлическое сопротивление | Система отопления __________ МПа Система вентиляции _________ МПа | Системы ГВС _________ МПа |  |
| 12 | Исходная вода на входе в котельную | Температура _________________°С | Давление ___________ МПа | Частое отсутствие с водоснабжение |
| 13 | Химический анализ исходной воды | ● Содержание взвешенных веществ __________________________ мг/кг ●Прозрачность по шрифту (или кольцу) __________________________ см ● Общая жесткость _________________________ мкг-экв/кг ● Щелочность _________________________ мкг/кг ● Сухой остаток _________________________мг/кг | ● Значение рН (при t=25 °С) ___________________________ ● Содержание растворенного кислорода__________________ ______________________мкг/кг ● Содержание свободной углекислоты________________ ______________________мкг/кг ● Содержание масла и других экстрагируемых эфиром веществ ______________________мкг/кг ● Содержание соединений железа (в пересчете на Fe) ______________________мкг/кг |  |
| 14 | Дымовая труба | ● Существующая D _______________________мм, Н _______________________мм | ● Новая D H |  |
| 15 | Степень автоматизации | ● Автоматизированная -□ | ● Автоматизированная с электронным управлением-□ |  |
| 16 | Блок учета расходов | ● Топлива-□ ● Тепловой энергии-□ | ● Подпиточной воды-□ ● Электроэнергии-□ |  |
| 17 | Климатические условия | ● Расчетная температура наружного воздуха _____________________°С ● Средняя температура холодного месяца _____________________ °С | ● Ветровые нагрузки _______________________ м/с Район сейсмичности _______________________ |  |
| 18 | Требуемые сроки поставки |  |  |
| 19 | Адрес строительства |  |  |
| 20 | Железнодорожная линия, станция доставки |  |  |
| 21 | Тел/факс, Ф.И.О. ответственного лица |  |  |