# Опросный лист

# заказа на разработку проектной документации электростанции и ТЭЦ

| ЗАКАЗЧИК |  |
| --- | --- |
| Стройка |  |
| Объект |  |
| Вид строительства | Новое | Реконструкция | Расширение | Техперевооружение |
| Основание для проектирования |  |  |  |  |
| Режим работы потребителей |  |  |  |  |
| Пусковые комплексы (очереди строительства) |  |  |  |  |
| Необходимость дальнейшего расширения |  |  |  |  |
| Стадийность разработки | Внестадийная | ТЭО (проект) | Рабочий проект | Рабочая документация |
| Нагрузки |
| Тепловая нагрузка |
| Технологическая нагрузка в паре | По потребителям и параметрам |
| Давление, МПа |  |  |  |  |
| Температура, оС |  |  |  |  |
| Расход, т/ч |  |  |  |  |
| Мин. |  |  |  |  |
| Макс. |  |  |  |  |
| Средний |  |  |  |  |
| Возврат конденсата, т/ч |  |  |  |  |
| Необходимость очистки конденсата |  |  |  |  |
| Категория надежности |  |  |  |  |
| Количество присоединений |  |  |  |  |
| Технологическая нагрузка в горячей воде | По потребителям и параметрам |
| Давление, МПа |  |  |  |  |
| Прямая |  |  |  |  |
| Обратная |  |  |  |  |
| Температурный график, оС |  |  |  |  |
| Расход на технологические нужды, т/ч (Гкал/ч) |  |  |  |  |
| Мин. |  |  |  |  |
| Макс. |  |  |  |  |
| Средний |  |  |  |  |
| Категория надежности |  |  |  |  |
| Система теплоснаюжения |  |  |  |  |
| Закрытая |  |  |  |  |
| Открытая (водоразбор, т/ч) |  |  |  |  |
| Количество присоединений |  |  |  |  |
| Расход на нужды отопления, т/ч (Гкал/ч) |  |  |  |  |
| Мин. |  |  |  |  |
| Макс. |  |  |  |  |
| Средний |  |  |  |  |
| Температурный график, оС |  |  |  |  |
| Категория надежности |  |  |  |  |
| Система теплоснаюжения |  |  |  |  |
| Закрытая |  |  |  |  |
| Открытая (водоразбор, т/ч) |  |  |  |  |
| Количество присоединений |  |  |  |  |
| Расход на нужды вентиляции, т/ч (Гкал/ч) |  |  |  |  |
| Мин. |  |  |  |  |
| Макс. |  |  |  |  |
| Средний |  |  |  |  |
| Температурный график, оС |  |  |  |  |
| Категория надежности |  |  |  |  |
| Система теплоснаюжения |  |  |  |  |
| Закрытая |  |  |  |  |
| Открытая (водоразбор, т/ч) |  |  |  |  |
| Количество присоединений |  |  |  |  |
| Электрическая нагрузка |
| Технологическая нагрузка | По потребителям и параметрам |
| Напряжение, кВ |  |  |  |  |
| Частота, Гц |  |  |  |  |
| Нагрузка, МВт |  |  |  |  |
| Мин. |  |  |  |  |
| Макс. |  |  |  |  |
| Средняя |  |  |  |  |
| Количество присоединений |  |  |  |  |
| Категория надежности |  |  |  |  |
| Коммунально-бытовая нагрузка | По потребителям и параметрам |
| Напряжение, кВ |  |  |  |  |
| Частота, Гц |  |  |  |  |
| Нагрузка, МВт |  |  |  |  |
| Мин. |  |  |  |  |
| Макс. |  |  |  |  |
| Средняя |  |  |  |  |
| Количество присоединений |  |  |  |  |
| Категория надежности |  |  |  |  |
| Нагрузка сторонних потребителей | По потребителям и параметрам |
| Напряжение, кВ |  |  |  |  |
| Частота, Гц |  |  |  |  |
| Нагрузка, МВт |  |  |  |  |
| Мин. |  |  |  |  |
| Макс. |  |  |  |  |
| Средняя |  |  |  |  |
| Количество присоединений |  |  |  |  |
| Категория надежности |  |  |  |  |
| Режим работы системы электроснабжения |  |  |  |  |
| Автономный |  |  |  |  |
| Параллельно с энергосистемой |  |  |  |  |
| Топливо |
| Основное |  |  |  |  |
| Резервное |  |  |  |  |
| Аварийное |  |  |  |  |
| Источник водоснабжения |
| Наименование |  |  |  |  |
| Состав воды |  |  |  |  |
| Давление, МПа |  |  |  |  |
| Температура, оС |  |  |  |  |
| Дебет, т/ч |  |  |  |  |
| Степень автоматизации технологический процессов |
| Управление по месту |  |  |  |  |
| Дистанционное |  |  |  |  |
| АСУ |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |
| Дополнительный отвод территории |  |  |  |  |
| Внешние подъездные пути |  |  |  |  |
| Внешние инженерные сети |  |  |  |  |
| Инженерные изыскания |  |  |  |  |
| Разработка ИТМ ГО и ЧС | По отдельному заданию органов ГО и ЧС |
| Обследование строительных конструкций зданий и сооружений (при использовании существующих зданий и сооружений) |  |  |  |  |
| Разработка заданий на нестандартное оборудование |  |  |  |  |
| Разработка материалов для получения АПЗ |  |  |  |  |
| Разработка заданий на низковольтные комплектные устройства |  |  |  |  |
| Разработка заданий на трубопроводы заводского изготовления |  |  |  |  |
| Разработка проекта производства работ |  |  |  |  |
| Сметная документация в электронном виде в формате |  |  |  |  |
| Другие требования |  |  |  |  |
| Перечень имеющихся исходных материалов |

Заполненный опросный лист направляйте на почту:

turbopar@turbopar.ru

Или на факс: +7(495)660-37-31