ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА ПОСТАВКУ ПАРОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

| № п.п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия, |  |
| 2 | Адрес Заказчика |  |
| 3 | Контактные телефоны и факс |  |
| 4 | Ответственные лица и должность |  |
| 5 | Вид строительства (нужное подчеркнуть) | Новое Реконструкция |
| 6 | Тип котельной (нужное подчеркнуть) | Блочно-модульная со зданием контейнерного типа Блочно-модульная на рамах для монтажа в здании Заказчика Стационарная с поставкой россыпью для монтажа в здании Заказчика Прочее (указать) |
| 7 | Основной вид топлива: (для газа указать максимальное и минимальное давление) Теплота сгорания: |  |
| 8 | Второй вид топлива: (указать тип топлива: аварийное или резервное, удаленность топливной емкости) Теплота сгорания: |  |
| 9 | Потребность в технологическом паре: | т/ч | МВт |
| 10 | Рабочие параметры и тип технологического пара: (нужное подчеркнуть) | Давление, бар | Температура, 0C | Тип |
|  |  |  |  | Насыщенный Перегретый |
| 11 | Рабочие параметры и процентная составляющая возврата конденсата: | Давление, бар | Температура, 0C | Возврат, % |
| 12 | Количество котлов (указать, если известно, распределение мощности котлов) |  |
| 13 | Стадийность строительства котельной (нужное подчеркнуть) | Одностадийное Многостадийное (указать распределение мощности) |
| 14 | Присоединенная максимальная тепловая нагрузка: (если организуется теплоснабжение от парового контура) | Система | MВт | Гкал/ч |
|  |  | Отопление |  |  |
|  |  | Вентиляция |  |  |
|  |  | ГВС |  |  |
|  |  | Прочее (указать) ____ |  |  |
|  |  | Собственные нужды |  |  |
|  |  | Потери в тепловых сетях |  |  |
|  |  | Общая тепловая нагрузка |  |  |
| 18 | Располагаемый напор сырой воды | Максимальное давление сырой воды |  |
|  |  | Минимальное давление сырой воды |  |
| 19 | Статический напор в системах (самая высотная отметка потребителей) (если организуется теплоснабжение от парового контура) | Система | м вод. cт. |
|  |  | Отопление |  |
|  |  | Вентиляция |  |
|  |  | ГВС |  |
|  |  | Прочее (указать) ____ |  |
| 21 | Анализ сырой воды | (по возможности направить анализ или сообщить жесткость, содержание железа и пр.) |
| 22 | Высота дымовой трубы (или самая высотная отметка ближайшего потребителя и расстояние до него) |  |
| 23 | Режим работы котельной (нужное подчеркнуть) | Без постоянного присутствия обслуживающего персонала С обслуживающим персоналом |
| 24 | Объемы поставки (нужное подчеркнуть) | Проектирование Комплектация Транспортировка Монтаж Шеф-монтаж Наладка Шеф-наладка |
| 25 | Дополнительные требования (список необходимых согласований возлагаемых на Подрядчика, особые требования к оборудованию, дополнительные работы) |  |