# Опросный лист

# заказа на разработку проектной документации

1. Заказчик проекта:

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо, Ф.И.О. |  |
| Телефон, факс |  |
| Руководитель, Ф.И.О. |  |
| Телефон, факс |  |

2. Теплоносители и тепловые нагрузки: (на выходе из котельной:

| № | Наименование нагрузки | Температуры (для воды) или давление (для пара) | Величина нагрузки, Гкал/ч или т/ч (для пара) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (на производство) | □ ВОДА | ____÷______ оС | Гкал/ч |
|  |  | □ ПАР | Р=_______ кгс/см2 | т/ч | φ, % |
|  | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ГВС) | ВОДА Тгв=__ оС | нагрузка МАКСИМАЛЬНАЯ: | Гкал/ч |
|  |  |  | нагрузка СРЕДНЕСУТОЧНАЯ: | Гкал/ч |
|  |  |  | СУТОЧНЫЙ РАСХОД ВОДЫ: | т/сут |
|  | ОТОПЛЕНИЕ (+вентиляция) | □ ВОДА | ____÷______ оС | Гкал/ч |
|  |  | □ ПАР | Р=_______ кгс/см2 | т/ч | φ, % |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ (если не включено в п. 3) | □ ВОДА | ____÷______ оС | Гкал/ч |
|  |  | □ ПАР | Р=_______ кгс/см2 | т/ч | φ, % |
|  | ОБЩАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ | Гкал/ч |

3.Подключаемая теплосеть:	                                                 4.Исходная вода:

| □ 2-хтрубная, при этом по подключению ГВС □ открытая □ закрытая □ 4-хтрубная, при этом по подключению отопления: □ к контуру котлов □ через теплообменники | Давление: в прямой отопл.: ______ кгс/см2 в обратной отопл.: ____ кгс/см2 объем системы отопл:_____ м3 в прямой ГВС: ____ кгс/см2 в обратной ГВС: _____ кгс/см2 |  | Источник: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Давление: ______ кгс/см2 |
|  |  |  | Уровень РН |
|  |  |  | Жесткость: мг-экв/л |
|  |  |  | Содержание железа: ____ мг/л |

5. Топливо:

| Вид: □ газ, □ легкое жидкое. □ мазут, □ твердое □ МВТ: ________________ | Характеристики (давление, сорт, марка и т.п.): |
| --- | --- |

6. Особые условия:

| Здание котельной: □ существующее: _____________________________ (указать габариты (Д х Ш х В), м) □ проектируемое: □ контейнерное □ легкие МК □ капитальное | Обслуживание котельной: □ с постоянным присутствием персонала, при этом предусмотреть: □ только операторскую □ операторскую и бытовку □ без постоянного присутствия персонала, при этом диспетчеризация: □ с выносным пультом □ с компьютером через модем | Дымовая труба: □ существующая: Do_____ Н______ (указать габариты, м) □ проектируемая металлическая: □ ствол из нержавеющей стали □ ствол из углеродистой стали Предполагаемая высота: Н=___м |
| --- | --- | --- |
| Возможность применения импортного оборудования (с указанием желаемой марки оборудования): □ Котел □ Горелка □ Насосы |
| Прочее: |

7.Перечень необходимых работ:

□ обследование объекта         □ проектные работы                        □ комплектация оборудованием

□ транспортировка на объект  □ монтажные работы на объекте   □ пуско-наладочные работы

Заполненный опросный лист направляйте на почту: turbopar@turbopar.ru

Или на факс: +7(495)660-37-31